## Лист1
№104 | Элемент шкафа | №101 | Примечание
2000 |  | 0
2001 | TS32 #1 вход 1 | 1001 | SA1
2002 | TS32 #1 вход 2 | 1002 | SA2
2003 | TS32 #1 вход 3 | 1003 | SA3
2004 | TS32 #1 вход 4 | 1004 | SA4
2005 | TS32 #1 вход 5 | 1005 | SA5
2006 | TS32 #1 вход 6 | 1006 | SA6
2007 | TS32 #1 вход 7 | 1007 | SA7
2008 | TS32 #1 вход 8 | 1008 | SA8
2009 | TS32 #1 вход 9 | 1009 | SA9
2010 | TS32 #1 вход 10 | 1010 | SA10
2011 | TS32 #1 вход 11 | 1011 | SA11
2012 | TS32 #1 вход 12 | 1012 | SA12
2013 | TS32 #1 вход 13 | 1013 | SA13
2014 | TS32 #1 вход 14 | 1014 | SA14
2015 | TS32 #1 вход 15 | 1015 | SA15
2016 | TS32 #1 вход 16 | 1016 | SA16
2017 | TS32 #1 вход 17 | 1017 | SA17
2018 | TS32 #1 вход 18 | 1018 | SA18
2019 | TS32 #1 вход 19 | 1019 | SA19
2020 | TS32 #1 вход 20 | 1020 | SA20
2021 | TS32 #1 вход 21 | 1021 | SA21
2022 | TS32 #1 вход 22 | 1022 | SA22
2023 | TS32 #1 вход 23 | 1023 | SA23
2024 | TS32 #1 вход 24 | 1024 | SA24
2025 | TS32 #1 вход 25 | 1025 | SA25
2026 | TS32 #1 вход 26 | 1026 | SA26
2027 | TS32 #1 вход 27 | 1027 | SA27
2028 | TS32 #1 вход 28 | 1028 | SA28
2029 | TS32 #1 вход 29 | 1029 | SA29
2030 | TS32 #1 вход 30 | 1030 | SA30
2031 | TS32 #1 вход 31 | 1031 | SA31
2032 | TS32 #1 вход 32 | 1032 | SA32
2033 | TS32 №1 подключен | - | TS32 подключен
2101 | DI 1 | - | Вывод команд приемника | Ключем снимается напряжение с клеммников приемника
2102 | DI 2 | - | Работа передатчика | Сигнализация "Передача команды"
2103 | DI 3 | - | Работа приемника | Сигнализация "Прием команды"
2104 | DI 4 | - | Авария | Сигнализация "Авария"
2105 | DI 5 | - | Предупреждение | Сигнализация "Предупреждение"
2106 | DI 6 | - | Контроль ключей приемника | Контролируется наличие хотя бы одной включеной команды
2107 | DI 7 | -
2108 | DI 8 | -
2201 | Неисправность | 201 | Неисправность | Флаг наличия неисправности в аппарате
2202 | Предупреждение | 202 | Предупреждение | Флаг наличия предупреждения в аппарате
2203 | Команда передатчика | 203 | Команда передатчика | Флаг наличия переданной команды
2204 | Команда приемника | 204 | Команда приемника | Флаг наличия принятой команды
2301 | Неисправность общая 0х0001 | 301 | Неисправность общая 0х0001
2302 | Неисправность общая 0х0002 | 302 | Неисправность общая 0х0002
2303 | Неисправность общая 0х0004 | 303 | Неисправность общая 0х0004
2304 | Неисправность общая 0х0008 | 304 | Неисправность общая 0х0008
2305 | Неисправность общая 0x0010 | 305 | Неисправность общая 0x0010
2306 | Неисправность общая 0x0020 | 306 | Неисправность общая 0x0020
2307 | Неисправность общая 0x0040 | 307 | Неисправность общая 0x0040
2308 | Неисправность общая 0x0080 | 308 | Неисправность общая 0x0080
2309 | Неисправность общая 0x0100 | 309 | Неисправность общая 0x0100
2310 | Неисправность общая 0x0200 | 310 | Неисправность общая 0x0200
2311 | Неисправность общая 0x0400 | 311 | Неисправность общая 0x0400
2312 | Неисправность общая 0x0800 | 312 | Неисправность общая 0x0800
2313 | Неисправность общая 0x1000 | 313 | Неисправность общая 0x1000
2314 | Неисправность общая 0x2000 | 314 | Неисправность общая 0x2000
2315 | Неисправность общая 0x4000 | 315 | Неисправность общая 0x4000
2316 | Неисправность общая 0x8000 | 316 | Неисправность общая 0x8000
2317 | Предупреждение общее 0х0001 | 317 | Предупреждение общее 0х0001
2318 | Предупреждение общее 0х0002 | 318 | Предупреждение общее 0х0002
2319 | Предупреждение общее 0х0004 | 319 | Предупреждение общее 0х0004
2320 | Предупреждение общее 0х0008 | 320 | Предупреждение общее 0х0008
2321 | Предупреждение общее 0x0010 | 321 | Предупреждение общее 0x0010
2322 | Предупреждение общее 0x0020 | 322 | Предупреждение общее 0x0020
2323 | Предупреждение общее 0x0040 | 323 | Предупреждение общее 0x0040
2324 | Предупреждение общее 0x0080 | 324 | Предупреждение общее 0x0080
2325 | Предупреждение общее 0x0100 | 325 | Предупреждение общее 0x0100
2326 | Предупреждение общее 0x0200 | 326 | Предупреждение общее 0x0200
2327 | Предупреждение общее 0x0400 | 327 | Предупреждение общее 0x0400
2328 | Предупреждение общее 0x0800 | 328 | Предупреждение общее 0x0800
2329 | Предупреждение общее 0x1000 | 329 | Предупреждение общее 0x1000
2330 | Предупреждение общее 0x2000 | 330 | Предупреждение общее 0x2000
2331 | Предупреждение общее 0x4000 | 331 | Предупреждение общее 0x4000
2332 | Предупреждение общее 0x8000 | 332 | Предупреждение общее 0x8000
2400 | Передатчик подключен | 400 | Передатчик подключен
2401 | Неисправность передатчика 0х0001 | 401 | Неисправность передатчика 0х0001
2402 | Неисправность передатчика 0х0002 | 402 | Неисправность передатчика 0х0002
2403 | Неисправность передатчика 0х0004 | 403 | Неисправность передатчика 0х0004
2404 | Неисправность передатчика 0х0008 | 404 | Неисправность передатчика 0х0008
2405 | Неисправность передатчика 0x0010 | 405 | Неисправность передатчика 0x0010
2406 | Неисправность передатчика 0x0020 | 406 | Неисправность передатчика 0x0020
2407 | Неисправность передатчика 0x0040 | 407 | Неисправность передатчика 0x0040
2408 | Неисправность передатчика 0x0080 | 408 | Неисправность передатчика 0x0080
2409 | Неисправность передатчика 0x0100 | 409 | Неисправность передатчика 0x0100
2410 | Неисправность передатчика 0x0200 | 410 | Неисправность передатчика 0x0200
2411 | Неисправность передатчика 0x0400 | 411 | Неисправность передатчика 0x0400
2412 | Неисправность передатчика 0x0800 | 412 | Неисправность передатчика 0x0800
2413 | Неисправность передатчика 0x1000 | 413 | Неисправность передатчика 0x1000
2414 | Неисправность передатчика 0x2000 | 414 | Неисправность передатчика 0x2000
2415 | Неисправность передатчика 0x4000 | 415 | Неисправность передатчика 0x4000
2416 | Неисправность передатчика 0x8000 | 416 | Неисправность передатчика 0x8000
2417 | Предупреждение передатчика 0х0001 | 417 | Предупреждение передатчика 0х0001
2418 | Предупреждение передатчика 0х0002 | 418 | Предупреждение передатчика 0х0002
2419 | Предупреждение передатчика 0х0004 | 419 | Предупреждение передатчика 0х0004
2420 | Предупреждение передатчика 0х0008 | 420 | Предупреждение передатчика 0х0008
2421 | Предупреждение передатчика 0x0010 | 421 | Предупреждение передатчика 0x0010
2422 | Предупреждение передатчика 0x0020 | 422 | Предупреждение передатчика 0x0020
2423 | Предупреждение передатчика 0x0040 | 423 | Предупреждение передатчика 0x0040
2424 | Предупреждение передатчика 0x0080 | 424 | Предупреждение передатчика 0x0080
2425 | Предупреждение передатчика 0x0100 | 425 | Предупреждение передатчика 0x0100
2426 | Предупреждение передатчика 0x0200 | 426 | Предупреждение передатчика 0x0200
2427 | Предупреждение передатчика 0x0400 | 427 | Предупреждение передатчика 0x0400
2428 | Предупреждение передатчика 0x0800 | 428 | Предупреждение передатчика 0x0800
2429 | Предупреждение передатчика 0x1000 | 429 | Предупреждение передатчика 0x1000
2430 | Предупреждение передатчика 0x2000 | 430 | Предупреждение передатчика 0x2000
2431 | Предупреждение передатчика 0x4000 | 431 | Предупреждение передатчика 0x4000
2432 | Предупреждение передатчика 0x8000 | 432 | Предупреждение передатчика 0x8000
2450 | Команда передатчика №1 | 450 | Команда передатчика №1
2451 | Команда передатчика №2 | 451 | Команда передатчика №2
2452 | Команда передатчика №3 | 452 | Команда передатчика №3
2453 | Команда передатчика №4 | 453 | Команда передатчика №4
2454 | Команда передатчика №5 | 454 | Команда передатчика №5
2455 | Команда передатчика №6 | 455 | Команда передатчика №6
2456 | Команда передатчика №7 | 456 | Команда передатчика №7
2457 | Команда передатчика №8 | 457 | Команда передатчика №8
2458 | Команда передатчика №9 | 458 | Команда передатчика №9
2459 | Команда передатчика №10 | 459 | Команда передатчика №10
2460 | Команда передатчика №11 | 460 | Команда передатчика №11
2461 | Команда передатчика №12 | 461 | Команда передатчика №12
2462 | Команда передатчика №13 | 462 | Команда передатчика №13
2463 | Команда передатчика №14 | 463 | Команда передатчика №14
2464 | Команда передатчика №15 | 464 | Команда передатчика №15
2465 | Команда передатчика №16 | 465 | Команда передатчика №16
2466 | Команда передатчика №17 | 466 | Команда передатчика №17
2467 | Команда передатчика №18 | 467 | Команда передатчика №18
2468 | Команда передатчика №19 | 468 | Команда передатчика №19
2469 | Команда передатчика №20 | 469 | Команда передатчика №20
2470 | Команда передатчика №21 | 470 | Команда передатчика №21
2471 | Команда передатчика №22 | 471 | Команда передатчика №22
2472 | Команда передатчика №23 | 472 | Команда передатчика №23
2473 | Команда передатчика №24 | 473 | Команда передатчика №24
2474 | Команда передатчика №25 | 474 | Команда передатчика №25
2475 | Команда передатчика №26 | 475 | Команда передатчика №26
2476 | Команда передатчика №27 | 476 | Команда передатчика №27
2477 | Команда передатчика №28 | 477 | Команда передатчика №28
2478 | Команда передатчика №29 | 478 | Команда передатчика №29
2479 | Команда передатчика №30 | 479 | Команда передатчика №30
2480 | Команда передатчика №31 | 480 | Команда передатчика №31
2481 | Команда передатчика №32 | 481 | Команда передатчика №32
2500 | Приемник подключен | 500 | Приемник подключен
2501 | Неисправность приемника 0х0001 | 501 | Неисправность приемника 0х0001
2502 | Неисправность приемника 0х0002 | 502 | Неисправность приемника 0х0002
2503 | Неисправность приемника 0х0004 | 503 | Неисправность приемника 0х0004
2504 | Неисправность приемника 0х0008 | 504 | Неисправность приемника 0х0008
2505 | Неисправность приемника 0x0010 | 505 | Неисправность приемника 0x0010
2506 | Неисправность приемника 0x0020 | 506 | Неисправность приемника 0x0020
2507 | Неисправность приемника 0x0040 | 507 | Неисправность приемника 0x0040
2508 | Неисправность приемника 0x0080 | 508 | Неисправность приемника 0x0080
2509 | Неисправность приемника 0x0100 | 509 | Неисправность приемника 0x0100
2510 | Неисправность приемника 0x0200 | 510 | Неисправность приемника 0x0200
2511 | Неисправность приемника 0x0400 | 511 | Неисправность приемника 0x0400
2512 | Неисправность приемника 0x0800 | 512 | Неисправность приемника 0x0800
2513 | Неисправность приемника 0x1000 | 513 | Неисправность приемника 0x1000
2514 | Неисправность приемника 0x2000 | 514 | Неисправность приемника 0x2000
2515 | Неисправность приемника 0x4000 | 515 | Неисправность приемника 0x4000
2516 | Неисправность приемника 0x8000 | 516 | Неисправность приемника 0x8000
2517 | Предупреждение приемника 0х0001 | 517 | Предупреждение приемника 0х0001
2518 | Предупреждение приемника 0х0002 | 518 | Предупреждение приемника 0х0002
2519 | Предупреждение приемника 0х0004 | 519 | Предупреждение приемника 0х0004
2520 | Предупреждение приемника 0х0008 | 520 | Предупреждение приемника 0х0008
2521 | Предупреждение приемника 0x0010 | 521 | Предупреждение приемника 0x0010
2522 | Предупреждение приемника 0x0020 | 522 | Предупреждение приемника 0x0020
2523 | Предупреждение приемника 0x0040 | 523 | Предупреждение приемника 0x0040
2524 | Предупреждение приемника 0x0080 | 524 | Предупреждение приемника 0x0080
2525 | Предупреждение приемника 0x0100 | 525 | Предупреждение приемника 0x0100
2526 | Предупреждение приемника 0x0200 | 526 | Предупреждение приемника 0x0200
2527 | Предупреждение приемника 0x0400 | 527 | Предупреждение приемника 0x0400
2528 | Предупреждение приемника 0x0800 | 528 | Предупреждение приемника 0x0800
2529 | Предупреждение приемника 0x1000 | 529 | Предупреждение приемника 0x1000
2530 | Предупреждение приемника 0x2000 | 530 | Предупреждение приемника 0x2000
2531 | Предупреждение приемника 0x4000 | 531 | Предупреждение приемника 0x4000
2532 | Предупреждение приемника 0x8000 | 532 | Предупреждение приемника 0x8000
2550 | Команда приемника №1 | 550 | Команда приемника №1
2551 | Команда приемника №2 | 551 | Команда приемника №2
2552 | Команда приемника №3 | 552 | Команда приемника №3
2553 | Команда приемника №4 | 553 | Команда приемника №4
2554 | Команда приемника №5 | 554 | Команда приемника №5
2555 | Команда приемника №6 | 555 | Команда приемника №6
2556 | Команда приемника №7 | 556 | Команда приемника №7
2557 | Команда приемника №8 | 557 | Команда приемника №8
2558 | Команда приемника №9 | 558 | Команда приемника №9
2559 | Команда приемника №10 | 559 | Команда приемника №10
2560 | Команда приемника №11 | 560 | Команда приемника №11
2561 | Команда приемника №12 | 561 | Команда приемника №12
2562 | Команда приемника №13 | 562 | Команда приемника №13
2563 | Команда приемника №14 | 563 | Команда приемника №14
2564 | Команда приемника №15 | 564 | Команда приемника №15
2565 | Команда приемника №16 | 565 | Команда приемника №16
2566 | Команда приемника №17 | 566 | Команда приемника №17
2567 | Команда приемника №18 | 567 | Команда приемника №18
2568 | Команда приемника №19 | 568 | Команда приемника №19
2569 | Команда приемника №20 | 569 | Команда приемника №20
2570 | Команда приемника №21 | 570 | Команда приемника №21
2571 | Команда приемника №22 | 571 | Команда приемника №22
2572 | Команда приемника №23 | 572 | Команда приемника №23
2573 | Команда приемника №24 | 573 | Команда приемника №24
2574 | Команда приемника №25 | 574 | Команда приемника №25
2575 | Команда приемника №26 | 575 | Команда приемника №26
2576 | Команда приемника №27 | 576 | Команда приемника №27
2577 | Команда приемника №28 | 577 | Команда приемника №28
2578 | Команда приемника №29 | 578 | Команда приемника №29
2579 | Команда приемника №30 | 579 | Команда приемника №30
2580 | Команда приемника №31 | 580 | Команда приемника №31
2581 | Команда приемника №32 | 581 | Команда приемника №32
2600 | Защита подключена | 600 | Защита подключена
2601 | Неисправность защиты 0х0001 | 601 | Неисправность защиты 0х0001
2602 | Неисправность защиты 0х0002 | 602 | Неисправность защиты 0х0002
2603 | Неисправность защиты 0х0004 | 603 | Неисправность защиты 0х0004
2604 | Неисправность защиты 0х0008 | 604 | Неисправность защиты 0х0008
2605 | Неисправность защиты 0x0010 | 605 | Неисправность защиты 0x0010
2606 | Неисправность защиты 0x0020 | 606 | Неисправность защиты 0x0020
2607 | Неисправность защиты 0x0040 | 607 | Неисправность защиты 0x0040
2608 | Неисправность защиты 0x0080 | 608 | Неисправность защиты 0x0080
2609 | Неисправность защиты 0x0100 | 609 | Неисправность защиты 0x0100
2610 | Неисправность защиты 0x0200 | 610 | Неисправность защиты 0x0200
2611 | Неисправность защиты 0x0400 | 611 | Неисправность защиты 0x0400
2612 | Неисправность защиты 0x0800 | 612 | Неисправность защиты 0x0800
2613 | Неисправность защиты 0x1000 | 613 | Неисправность защиты 0x1000
2614 | Неисправность защиты 0x2000 | 614 | Неисправность защиты 0x2000
2615 | Неисправность защиты 0x4000 | 615 | Неисправность защиты 0x4000
2616 | Неисправность защиты 0x8000 | 616 | Неисправность защиты 0x8000
2617 | Предупреждение защиты 0х0001 | 617 | Предупреждение защиты 0х0001
2618 | Предупреждение защиты 0х0002 | 618 | Предупреждение защиты 0х0002
2619 | Предупреждение защиты 0х0004 | 619 | Предупреждение защиты 0х0004
2620 | Предупреждение защиты 0х0008 | 620 | Предупреждение защиты 0х0008
2621 | Предупреждение защиты 0x0010 | 621 | Предупреждение защиты 0x0010
2622 | Предупреждение защиты 0x0020 | 622 | Предупреждение защиты 0x0020
2623 | Предупреждение защиты 0x0040 | 623 | Предупреждение защиты 0x0040
2624 | Предупреждение защиты 0x0080 | 624 | Предупреждение защиты 0x0080
2625 | Предупреждение защиты 0x0100 | 625 | Предупреждение защиты 0x0100
2626 | Предупреждение защиты 0x0200 | 626 | Предупреждение защиты 0x0200
2627 | Предупреждение защиты 0x0400 | 627 | Предупреждение защиты 0x0400
2628 | Предупреждение защиты 0x0800 | 628 | Предупреждение защиты 0x0800
2629 | Предупреждение защиты 0x1000 | 629 | Предупреждение защиты 0x1000
2630 | Предупреждение защиты 0x2000 | 630 | Предупреждение защиты 0x2000
2631 | Предупреждение защиты 0x4000 | 631 | Предупреждение защиты 0x4000
2632 | Предупреждение защиты 0x8000 | 632 | Предупреждение защиты 0x8000
2650 | Пуск 0 | 650 | Пуск 0
2651 | Пуск 1 | 651 | Пуск 1
2652 | Останов 0 | 652 | Останов 0
2653 | Останов 1 | 653 | Останов 1
2654 | Манипуляция 0 | 654 | Манипуляция 0
2655 | Манипуляция 1 | 655 | Манипуляция 1
2656 | Передача 0 | 656 | Передача 0
2657 | Передача 1 | 657 | Передача 1
2658 | Прием 0 | 658 | Прием 0
2659 | Прием 1 | 659 | Прием 1
2660 | Выход 0 | 660 | Выход 0
2661 | Выход 1 | 661 | Выход 1