## Лист1
Параметры Защиты
| Р400М |  |  |  |  | РЗСК | К400
| АВАНТ | ПВЗЛ | ПВЗУ-Е | ПВЗ-90 | АВЗК-80
1. Тип защиты
2. Тип линии
3. Допустимое время без ман.
4. Перекрытие импульсов
5. Компенсация задержки в линии
6. Порог предупреждения по РЗ
7. Загрубление чувствит. | [7 empty] | было Загрубление чувтвит. По РЗ
8. Тип приемника
9. Снижение уровня АК
10. Частота ПРД
11. Частота ПРМ
Параметры Общие
| Р400М |  |  |  |  | РЗСК | К400
| АВАНТ | ПВЗЛ | ПВЗУ-Е | ПВЗ-90 | АВЗК-80
1. Синхронизация часов
2. Номер аппарата |  |  | + | + | + | пока нет
3. Контроль вых. сигнала |  |  | + | + | +
4. Порог предупреждения |  |  | + | + | + | по КЧ |  | было "Порог предупр. по КЧ"
5. Время перезапуска
6. Удержание реле ком. ПРД
7. Удержание реле ком. ПРМ
8. Загрубл. чувств. ПРМх | [5 empty] | пока нет |  | 1,2 в 3-х концевой
9. Сетевой адрес
10. Uвых номинальное |  |  | + | + | +
11. Частота | [5 empty] | пока нет
12. Совместимость (ЗАЩИТА)
13. Снижение ответа АК
14. Тип детектора
15. Коррекция напряжения | + | + | + | + | + | + | +
16. Коррекция тока | + | + | + | + | + | + | +
17. Протокол обмена |  |  | +
18. Признак четности |  |  | +
19. Допустимые провалы |  |  | +
20. Порог по помехе |  |  | +
21. Допустимая помеха |  |  | +
22. Тип автоконтроля |  |  | +
23. Резервирование | [5 empty] | Оптика | Оптика | Под оптику отдельно прорисовать надо
24. Совместимость (УПАСК) | [6 empty] | +
Параметры Передатчика
| Р400М |  |  |  |  | РЗСК | К400
| АВАНТ | ПВЗЛ | ПВЗУ-Е | ПВЗ-90 | АВЗК-80
1. Задержка срабатывания входов команд
2. Длительность команды
3. Тестовая команда
4. Следящие команды
5. Блокированные команды
6. Трансляция ЦС | [5 empty] | пока нет | пока нет
7. Блокированные команды ЦС | [5 empty] | пока нет | пока нет
Параметры Приемника
| Р400М |  |  |  |  | РЗСК | К400
| АВАНТ | ПВЗЛ | ПВЗУ-Е | ПВЗ-90 | АВЗК-80
1. Задержка на фиксацию
2. Блокированные команды
3. Задержка на выключение
4. Трансляция ЦС | [5 empty] | пока нет | пока нет
5. Блокированные команды ЦС | [5 empty] | пока нет | пока нет
6. Команда ВЧ в ЦС | [5 empty] | пока нет | пока нет